|  | Солнечная башня в Австралии |
| --- | --- |
|  | Передовой край применения альтернативной энергии появится в пустыне на юге Австралии, где планируется построить электростанцию ”Солнечная башня”. Это будет железобетонная труба высотой около километра. Внутри трубы установят турбины, вращать которые будет поток горячего воздуха, поступающий из огромного “парника” диаметром 7 км. Согласно предварительным расчётам, общая производительность башни составит порядка 200 мВт, то есть она сможет снабжать электроэнергией небольшой город на полторы-две тысячи домов. Но главное преимущество башни состоит в том, что с её помощью удастся сократить выбросы опасного для атмосферы углекислого газа на 830 тысяч тонн в год. “Солнечная башня” будет высотой с километр – вдвое выше и самого высокого здания в мире – отеля “Петронас Тауэр” в Куала-Лумпуре (452 м), и Останкинской телебашни (537 м). При хорошей погоде электростанцию можно будет увидеть с расстояния 150 км. На её строительство требуются огромные средства, однако это окупится уже через десять лет эксплуатации. |